广西商业学校维护、维修用品耗材货品清单

| 序号 | 维护维修耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工绝缘胶 |  | 卷 | 1 |  |  |
| 2 | 麻花钻头 | 8 | 根 | 1 |  |  |
| 3 | 麻花钻头 | 10 | 根 | 1 |  |  |
| 4 | 膨胀螺杆 | 10*120 | 颗 | 1 |  |  |
| 5 | 冲水箱 | JC087-2005 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 干墙自攻钉 | 20mm | 盒 | 1 |  |  |
| 7 | 干墙自攻钉 | 30mm | 盒 | 1 |  |  |
| 8 | LED灯泡 | 10W | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 台式单冷水龙头 | 4分 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 加长普通水龙头 | 4分 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | LED灯管 | 30W | 支 | 1 |  |  |
| 12 | 液熔阀芯 | 6分 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 吸顶灯芯 | 24W | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 不锈钢面盆 下水接头 | 直径11厘米 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | LED灯泡 | 30W | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 砂轮片（手砂轮机） |  | 颗 | 1 |  |  |
| 17 | LED灯泡 | 5W | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 微波感应吸顶灯 | 18W | 盏 | 1 |  |  |
| 19 | 磁吸灯条 | 38W白光 | 条 | 1 |  |  |
| 20 | 防盗门拉手 | 双向 | 副 | 1 |  |  |
| 21 | 玻璃胶 | 透明色 | 箱 | 1 |  |  |
| 22 | 大门锁 | 40mm<120mm | 把 | 1 |  |  |
| 23 | 挂锁 | 50 | 把 | 1 |  |  |
| 24 | 立式大弯水龙头 | 4分 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 明装空开箱 | 10位 | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 空调插座 | 16A | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 插座5孔 | 明装 | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 网线插座 | 明装 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 双开关 | 明装 | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 空开2P | 32A | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 空开2P | 16A | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 单匹空开 | 16A | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 铜芯线 | 1.5平方 | 卷 | 1 |  |  |
| 34 | 铜芯线 | 2.5平方 | 卷 | 1 |  |  |
| 35 | 铜芯线 | 4平方 | 卷 | 1 |  |  |
| 36 | 铜芯线 | 6平方 | 卷 | 1 |  |  |
| 37 | 明装空开箱 | 4位 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 教室吊扇 | 1200mm | 台 | 1 |  |  |
| 39 | LED灯芯 | 12W | 个 | 1 |  |  |
| 40 | LED白光灯带 | 12W | 米 | 1 |  |  |
| 41 | LED白灯带头 |  | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 公寓吸顶扇 | 220V、铜线圈、带轴承 | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 手电转专用冲击钻头 | 6mm | 支 | 1 |  |  |
| 44 | 一字水龙头 | 洗衣机管接头 | 个 | 1 |  |  |
| 45 | 射灯50W | 白光 | 盏 | 1 |  |  |
| 46 | 厕所冲阀延时冲阀 |  | 个 | 1 |  |  |
| 47 | 手电钻用疏通弹簧 | 16mm | 根 | 1 |  |  |
| 48 | LED平板灯 | 600mmX600mm | 盏 | 1 |  |  |
| 49 | PVC线管 | 20 | 条 | 1 |  |  |
| 50 | 明装插座 | 10孔 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 加厚线槽 | 30mm | 条 | 1 |  |  |
| 52 | 壁扇 | 16寸FB-35 | 个 | 1 |  |  |
| 53 | 落地扇 | 16寸B104 | 个 | 1 |  |  |
| 价税合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.按报价明细表报价，不得更改此表，含税合计金额作为评比依据。

2.以上报价明细表中的耗材种类为预估品类，最后以实际发生的种类、数量据实结算，单价包含税费,配送费等费用。

3.结算价以乙方实际提供的产品据实结算。合同履行期限内，税率随国家政策变化而变化。

4.单价均按照报价明细表中单价执行。对于未在报价表中列出的耗材种类，双方应就种类单价通过书面形式予以确认，否则甲方有权拒绝结算。